ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НА БАЗЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК.

| № | Наименование | Ед. измерения | Значение /описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о Заказчике |  |  |  |
| Наименование Заказчика |  |  |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |  |  |
| Общие данные |  |  |  |
| 1 | Режим работы | непрерывный | ☐ |
|  |  | резервный | ☐ |
| 2 | Расчетная электрическая мощность потребителя | кВт |  |
| 3 | Расчетная тепловая мощность потребителя | кВт |  |
| 4 | Единичная мощность ГПГУ | кВт | Выберите элемент. |
| 5 | Количество | шт | Выберите элемент. |
| 6 | Необходимость утилизации тепла |  | Выберите элемент. |
| 7 | Тип утилизации |  | Выберите элемент. |
| 8 | Тип котлов-утилизаторов |  | Выберите элемент. |
| 9 | Необходимость пиковой водогрейной котельной |  | Выберите элемент. |
| 10 | Единичная мощность пикового водогрейного котла | кВт |  |
| 11 | Количество водогрейных котлов | шт | Выберите элемент. |
| 12 | Необходимость пиковой паровой котельной |  | Выберите элемент. |
| 13 | Единичная мощность пикового парового котла | кВт |  |
| 14 | Количество паровых котлов | шт | Выберите элемент. |
| 15 | Необходимость дополнительной дизель-генераторной установки в качестве аварийного/ резервного источника |  | Выберите элемент. |
| 16 | Назначение дизель-генераторной установки |  | Выберите элемент. |
| 17 | Категория надежности по электроснабжению |  | Выберите элемент. |
| 18 | Категория надежности по теплоснабжению |  | Выберите элемент. |
| 19 | Потребность в дополнительном резервировании | Электрическая, кВт |  |
|  |  | Тепловая, кВт |  |
| 20 | Требования по размещению |  | Выберите элемент. |
| 21 | Необходимость шумозащитного кожуха |  | Выберите элемент. |
| Электрические параметры |  |  |  |
| 22 | Напряжение | кВ | Выберите элемент. |
| 23 | Максимальная единовременная мощность нагрузки, указать длительность | кВт (либо % от 100%, не более максимальной мощности станции). |  |
| 24 | Минимальная единовременная мощность нагрузки, либо наличие графика суточного/сезонного потребления эл.энергии, указать длительность | кВт (либо % от 100%,) |  |
| Требования к электротехническим устройствам |  |  |  |
| 25 | Необходимость поставки генераторного распределительного устройства |  | Выберите элемент. |
| 26 | Организация собственных нужд ГПГУ (0,4 кВ) |  | Выберите элемент. |
| 27 | Режим работы |  | Выберите элемент. |
| 28 | Количество секций РУ (если РУ необходимо) | Шт. | Выберите элемент. |
| 29 | Количество отходящих линий и их конфигурация | Шт. |  |
| 30 | Наличие устройств плавного пуска потребителей (указать мощность), для островного режима |  | Выберите элемент. |
| Теплоснабжение (холодоснабжение- при необходимости) |  |  |  |
| 31 | Тип теплоносителя | Отопление | Выберите элемент. |
|  |  | Вентиляция | Выберите элемент. |
|  |  | ГВС | Выберите элемент. |
|  |  | Технология | Выберите элемент. |
| 32 | Тепловая мощность, МВт (расход пара, т/ч) | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Технология |  |
| 33 | Параметры теплоносителя (температура, давление) | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Технология |  |
| 34 | Схема присоединения | Отопление | Выберите элемент. |
|  |  | Вентиляция | Выберите элемент. |
|  |  | Технология | Выберите элемент. |
| 35 | Вид системы ГВС (указать расход теплоносителя при открытой системе) |  | Выберите элемент. |
| 36 | Доля возврата конденсата |  |  |
| 37 | Источник исходной воды |  | Выберите элемент. |
| 38 | Химический анализ воды (при наличии) |  | Выберите элемент. |
| 39 | Необходимость водоподготовки |  | Выберите элемент. |
| 40 | Тип холодильной установки |  | Выберите элемент. |
| 41 | Характеристики хладагента | Тип (температура прямая / обратная) |  |
|  |  | Давление в сети холодоснабжения |  |
| 42 | Потребность в холоде | МВт |  |
| Параметры топлива (на входе площадки ЭС) |  |  |  |
| 43 | Вид топлива | Основное | Выберите элемент. |
|  |  | Резервное/Аварийное | Выберите элемент. |
| 44 | Давление газа | Бар (МПа) изб. |  |
| 45 | Температура газа | С (привести минимальное и максимальное значении) |  |
| 46 | Количество газа | нм3/час (в год) |  |
| 47 | Теплотворная способность газа | МДж/м3 |  |
| 48 | Состав газа | Указать или приложить анализ газа (или принять по ГОСТ 5542-2014) |  |
| 49 | Объем резервного/аварийного топлива (указать объем или количество часов/дней) | м3 |  |
| 50 | Способ хранения резервного/аварийного топлива (при наличии) |  | Выберите элемент. |
| Дополнительные требования |  |  |  |
| 51 | Допустимый уровень шума на расстоянии 10м от станции | дБА | Выберите элемент. |
| 52 | Режим работы по условиям охраны труда |  | Выберите элемент. |
| 53 | Мониторинг и управление |  | Выберите элемент. |
| 54 | Необходимость помещения оператора |  | Выберите элемент. |
| 55 | Дополнительные требования к операторной (при необходимости) |  |  |
| 56 | Необходимость бака запаса свежего масла |  | Выберите элемент. |
| 57 | Необходимость бака отработанного масла |  | Выберите элемент. |
| 58 | Необходимость дополнительного маслосклада (указать объем) | л | Выберите элемент. |
| 59 | Предполагаемое место размещения аварийных охладителей |  | Выберите элемент. |
| 60 | Предполагаемая высота дымовой трубы | м |  |
| Узлы учета |  |  |  |
| 61 | Электроэнергии |  | Выберите элемент. |
| 62 | Природного газа |  | Выберите элемент. |
| 63 | Тепловой энергии |  | Выберите элемент. |
| 64 | Пара |  | Выберите элемент. |
| 65 | Дизельного топлива |  | Выберите элемент. |
| 66 | Исходной воды |  | Выберите элемент. |
| Инженерные сети (при необходимости) |  |  |  |
| 66 | Тепловая сеть | м |  |
| 67 | Электрические сети | м |  |
| 68 | Газопровод | м |  |
| 69 | Паропровод | м |  |
| Требуемый объем работ |  |  |  |
| 70 | Инженерные изыскания |  | Выберите элемент. |
| 71 | Проектирование |  | Выберите элемент. |
| 72 | Экспертиза ПИР |  | Выберите элемент. |
| 73 | Работы «нулевого» цикла (фундаментные работы) |  | Выберите элемент. |
| 74 | Поставка |  | Выберите элемент. |
| 75 | Шеф-монтаж |  | Выберите элемент. |
| 76 | Строительно-монтажные работы |  | Выберите элемент. |
| 77 | Благоустройство территории |  | Выберите элемент. |
| 78 | Строительный городок |  | Выберите элемент. |
| 79 | ПНР |  | Выберите элемент. |
| 80 | Обучение |  | Выберите элемент. |
| Гарантийные обязательства |  |  |  |
| 81 | Требуемый срок гарантийных обязательств | Мес. | Выберите элемент. |
| 82 | Комплект ЗИП |  | Выберите элемент. |
| 83 | Консигнационный склад |  | Выберите элемент. |

Дополнительно для более детальной проработки просим предоставить следующую документацию (при наличии):

- График потребления электроэнергии предприятием (почасовки);

- Однолинейная схема с предполагаемыми точками подключения;

- Инженерные изыскания;

- Ген. план с инженерными сетями;

- Хим. анализ исходной воды;

- Схема газоснабжения с указанием точки врезки;

- ТУ на газоснабжение, ТУ на параллельную работу с сетью;

- Стоимость газа, электроэнергии, стоимость тепла;

- Информация по существующим фундаментам и инженерным коммуникациям в месте застройки (для оценки демонтажа).