ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на поставку «Цельнометаллического блок-контейнера с внутренними системами»

Информация, необходимая для разработки коммерческого предложения. Просим Вас направить нам заполненный опросный лист и все вопросы на e-mail: info@erteh.ru

| Название Проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование Заказчика | ООО « .» |
| Адрес местоположения объекта | населённый пункт: |
|  | точный адрес: |
| Ответственное лицо |  |
| Должность ответственного лица |  |
| Электронная почта (E-mail) |  |
| Телефон |  |

1. Общие условия

| Использование |  |  | Промышленность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  | Логистический центр |  |  |  |
|  |  |  | Другое: (пожалуйста, опишите) |  |  |  |
| Местонахождение |  |  | Промышленный район |  |  |  |
|  |  |  | Жилой район |  |  |  |
|  |  |  | Другое: (пожалуйста, опишите) |  |  |  |
| 2. Технические требования |  |  |  |  |
| Цельнометаллический блок-контейнер |  | t от -40 до +40 |  |  |
|  |  | t от -60 до +40 |  |  |
|  |  | иной вариант |  |  |
| Габаритные размеры контейнера |  | Длина |  |  |
|  |  | Ширина |  |  |
|  |  | Высота |  |  |
| Утеплитель (минеральная вата) |  | потолок □ 100мм ‎‎□ 50мм |  |  |
|  |  | Пол □ 100мм ‎‎□ 50мм |  |  |
|  |  | стена □ 100мм ‎‎□ 50мм |  |  |
| Внутренняя обшивка |  | Проф.лист С8 |  |  |
|  |  | Перфорированный лист |  |  |
|  |  | Сэндвич панель |  |  |
| Строповка |  | проушины |  |  |
|  |  | фитинги |  |  |
| Наличие отдельного помещения; ДА/НЕТ. Наличие тамбура; ДА/НЕТ. Система вентиляции. Принудительная (резервированная) вентиляция; ДА/НЕТ. УВК клапана; с электропиводом. Ручное управление. Система отопления контейнера. Температурный диапазон помещений:; Агрегатный отсек (100 -150С):. Аппаратный отсек (150 -250С):. Кондиционирование отсеков; ДА/НЕТ. Система собственных нужд. ЩСН; ДА/НЕТ. Заземление; ДА/НЕТ. Дополнительное оборудование; ДА/НЕТ. Система учета энергии собственных нужд; ДА/НЕТ. Наличие дополнительного топливного бака. Объём; ДА/НЕТ. Установка заливной горловины; ДА/НЕТ. Аварийный слив; ДА/НЕТ. Контроль и сигнализация уровня топлива; ДА/НЕТ. Управление подкачки топлива; ДА/НЕТ. Наличие дополнительного масляного бака. Объём; ДА/НЕТ. Установка заливной горловины; ДА/НЕТ. Аварийный слив; ДА/НЕТ. Контроль и сигнализация уровня; ДА/НЕТ. Управление подкачки; ДА/НЕТ. Система автоматического пожаротушения:. вид тушащего вещества; Газ. Аэрозоль. Порошок. Система охранной и (или) пожарной сигнализации; ДА/НЕТ. Система освещения; Основное. Аварийное. Наружное. Ввод кабелей; снизу. В стене. иной. Расположение глушителя:; с торца. на крыше. внутри контейнера. Козырьки над входными дверьми; ДА/НЕТ. Цвет контейнера; RAL__________________. Иное. |
| 4. Выполняемые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка оборудования к месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дата заполнения:"_____"___________________20__г.

## Подпись:______________

Исп.:

Менеджер проекта

E-mail: info@erteh.ru